1
3

[image: image1.png]AJIMUHHCTPALIIA .
JOBPAHCKOI'O MYHUILIUTTIAJIBHOI'O PAMOHA
IMEPMCKOI'O KPAA

ITOCTAHOBJIEHUE

Ne

r.JIo6psiHka



В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 
статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции от 29 июля 2017 г.), Требованиями 
к схемам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции 
от 12 июля 2016 г.), статьей 4 Закона Пермского края от 25 марта 2019 г. 
№ 369-ПК «Об образовании нового муниципального образования «Добрянский городской округ», 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Добрянского городского поселения от 10 марта 2015 г. № 97 «Об утверждении схемы теплоснабжения» 
(в редакции постановлений администрации Добрянского городского поселения от 06 ноября 2015 г. № 990, от 20 мая 2016 г. № 502, от 05 мая 2017 г. № 436, 
от 19 октября 2017 г. № 1100, от 11 апреля 2018 г. № 288) следующее изменение:

таблицу 8 «Перспективные топливные балансы филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте администрации Добрянского муниципального района www.dobrraion.ru.
Глава муниципального района –

глава администрации Добрянского
муниципального района






    К.В. Лызов
Приложение
к постановлению администрации

Добрянского муниципального района

от 15.04.2019 № 494
Таблица 8 «Перспективные топливные балансы филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»

	№ п\п
	 
	Пермская ГРЭС
	Ед. изм.
	2014*
	2015*
	2016*
	2017*
	2018*
	2019**
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Актуализация 2020
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	288,822
	279,039
	313,462
	314,868
	299,132
	288,933
	293,676
	293,676
	293,676
	293,676
	293,676
	293,676
	293,676

	1.1.
	Актуализация 2020
	Стройбаза, включая вблизи станции (с 2018г.)
	тыс. Гкал
	22,177
	27,558
	54,029
	58,122
	33,559
	25,618
	30,360
	30,360
	30,360
	30,360
	30,360
	30,360
	30,360

	1.2.
	Актуализация 2020
	Город
	тыс. Гкал
	266,645
	251,481
	259,433
	256,746
	265,573
	263,316
	263,316
	263,316
	263,316
	263,316
	263,316
	263,316
	263,316

	2
	Актуализация 2020
	Расход тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	14,358
	19,563
	44,596
	51,592
	27,283
	17,579
	24,645
	24,645
	24,645
	24,645
	24,645
	24,645
	24,645

	2.1.
	Актуализация 2020
	Стройбаза, включая вблизи станции (с 2018г.)
	тыс. Гкал
	13,981
	19,454
	44,474
	50,306
	25,664
	16,695
	23,761
	23,761
	23,761
	23,761
	23,761
	23,761
	23,761

	2.2.
	Актуализация 2020
	Город
	тыс. Гкал
	0,377
	0,109
	0,122
	1,286
	1,619
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884
	0,884

	2.3.
	Актуализация 2020
	Ячейка 4 блока
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.4.
	Актуализация 2020
	КР блоков (кап.ремонт)
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Актуализация 2020
	Отпуск в сеть
	тыс. Гкал
	274,464
	259,476
	268,866
	263,276
	271,849
	271,354
	269,031
	269,031
	269,031
	269,031
	269,031
	269,031
	269,031

	3.1.
	Актуализация 2020
	Стройбаза, включая вблизи станции (с 2018г.)
	тыс.Гкал
	8,196
	8,104
	9,555
	7,816
	7,895
	8,923
	6,599
	6,599
	6,599
	6,599
	6,599
	6,599
	6,599

	3.2.
	Актуализация 2020
	Город (от П-0)
	тыс.Гкал
	266,268
	251,372
	259,311
	255,460
	263,954
	262,432
	262,432
	262,432
	262,432
	262,432
	262,432
	262,432
	262,432

	4
	Актуализация 2020
	Потери тепловой энергии в сетях 
	тыс. Гкал
	51,673
	70,792
	55,948
	74,505
	68,330
	55,875
	55,875
	55,875
	55,875
	55,875
	55,875
	55,875
	55,875

	4.1.
	Актуализация 2020
	Стройбаза (в сетях ПГРЭС)
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	1,134
	0,547
	2,158
	2,323
	2,323
	2,323
	2,323
	2,323
	2,323
	2,323
	2,323

	4.2.
	Актуализация 2020
	Город, в том числе:
	тыс. Гкал
	51,673
	70,792
	54,814
	73,957
	66,172
	53,552
	53,552
	53,552
	53,552
	53,552
	53,552
	53,552
	53,552

	 
	Актуализация 2020
	Уровень потерь тепловой энергии в сетях города
	%
	19,38
	28,15
	21,13
	28,81
	24,92
	20,34
	20,338
	20,338
	20,338
	20,338
	20,338
	20,338
	20,338

	4.2.1.
	Актуализация 2020
	- Нормативные потери
	тыс. Гкал
	51,673
	46,801
	43,118
	42,671
	44,941
	53,552
	53,552
	53,552
	53,552
	53,552
	53,552
	53,552
	53,552

	 
	Актуализация 2020
	Уровень нормативных потерь тепловой энергии в сетях города
	%
	19,38
	18,61
	16,62
	16,62
	16,92
	20,34
	20,338
	20,338
	20,338
	20,338
	20,338
	20,338
	20,338

	4.2.2.
	Актуализация 2020
	 - Сверхнормативные потери***
	тыс. Гкал
	0,000
	23,991
	11,696
	31,286
	21,231
	            -     
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Актуализация 2020
	признанные судом
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	31,286
	21,231
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Актуализация 2020
	не признанные судом
	тыс. Гкал
	 
	23,991
	11,696
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Актуализация 2020
	Уровень сверхнормативных потерь тепловой энергии в сетях города
	%
	0,00
	9,54
	4,51
	           -     
	           -     
	           -     
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.2.3.
	Актуализация 2020
	Небаланс****
	тыс. Гкал
	11,767
	 
	13,208
	 
	12,009
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Актуализация 2020
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям
	тыс. Гкал
	222,790
	188,684
	199,710
	188,772
	191,510
	215,479
	213,156
	213,156
	213,156
	213,156
	213,156
	213,156
	213,156

	5.1.
	Актуализация 2020
	Стройбаза (прочие потребители), включая вблизи станции (прочие потребители) (с 2018г.)
	тыс. Гкал
	8,196
	8,104
	8,421
	7,269
	5,737
	6,600
	4,276
	4,276
	4,276
	4,276
	4,276
	4,276
	4,276

	5.2.
	Актуализация 2020
	Город (от П-0) в том числе:
	тыс. Гкал
	214,595
	180,580
	191,289
	181,503
	185,773
	208,880
	208,880
	208,880
	208,880
	208,880
	208,880
	208,880
	208,880

	5.2.1.
	Актуализация 2020
	- Промышленным потребителям
	тыс. Гкал
	18,832
	18,159
	20,171
	17,885
	19,181
	19,512
	19,512
	19,512
	19,512
	19,512
	19,512
	19,512
	19,512

	5.2.2.
	Актуализация 2020
	- Бюджетным организациям
	тыс. Гкал
	25,784
	24,198
	25,321
	24,153
	23,565
	25,132
	25,132
	25,132
	25,132
	25,132
	25,132
	25,132
	25,132

	5.2.3.
	Актуализация 2020
	- Жилищные организации и население
	тыс. Гкал
	169,979
	138,223
	145,798
	139,465
	143,027
	164,236
	164,236
	164,236
	164,236
	164,236
	164,236
	164,236
	164,236

	6
	Актуализация 2020
	Вид топлива
	 
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	7
	Актуализация 2020
	Потребление условного топлива в т.ч.:
	тут/год
	4 763 785
	4 057 677
	2 954 695
	3 736 553
	3 946 760
	3 548 732
	3 131 763
	3 131 763
	3 131 763
	3 131 763
	3 131 763
	3 131 763
	3 131 763

	8
	Актуализация 2020
	Расход топлива на отпуск тепла
	тут/год
	49 874
	46 776
	49 882
	47 224
	50 243
	48 223
	49 051
	49 051
	49 051
	49 051
	49 051
	49 051
	49 051

	9
	Актуализация 2020
	Потребление газа 
	тыс.м3/год
	4 090 006
	3 461 874
	2 532 297
	3 272 120
	3 401 738
	3 059 252
	2 699 796
	2 699 796
	2 699 796
	2 699 796
	2 699 796
	2 699 796
	2 699 796

	10
	Актуализация 2020
	Удельный расход условного топлива
	кг/Гкал
	165,92
	167,63
	159,13
	149,98
	167,96
	166,90
	167
	167
	167
	167
	167
	167
	167

	11
	Актуализация 2020
	Удельный расход топлива
	м3/Гкал
	142,46
	143,02
	136,38
	128,95
	144,61
	143,88
	143,98
	143,98
	143,98
	143,98
	143,98
	143,98
	143,98



*
- фактические данные















**
- плановые показатели в соответствии с утвержденным РСТ Пермского края балансом















***
2014 год - ПГРЭС в добровольном порядке предъявлял транспортировщику СНП, транспортировщик отказался признавать СНП, в данной таблице отнесены в строку "небаланс"; 

2015 год - СНП взыскивались в принудительном порядке, но судом ПГРЭС было отказано в удовлетворении; 

2016 год - ПГРЭС в добровольном порядке предъявлял транспортировщику СНП, транспортировщик отказался признавать СНП с учетом решения суда за 2015 год, в данной таблице отнесены в строку "небаланс"















****
2014 и 2016 года - по строке "небаланс" отражены сверхнормативные потери т/э в сетях города

2018 - небаланс по населению (ГВС);

- разница между отфактурованным объемом т/э для населения, по которым расчеты производятся по нормативам с октября по май (включительно) согласно Постановлению РСТ Пермского края от 27.09.2017 и фактом потребления  согласно  Распоряжению Администрации Добрянского городского поселения от 16.05.2018 № 174-р);

- изменение даты снятия показаний учета с последнего дня месяца на 25-е число месяца (Решение суда)














О внесении изменения �в постановление администрации Добрянского городского поселения от 10 марта 2015 г. № 97 �«Об утверждении схемы теплоснабжения»





� DOCPROPERTY  reg_number  \* MERGEFORMAT �494�





� DOCPROPERTY  reg_date  \* MERGEFORMAT �15.04.2019�




















